## Sheet1
Action | Device Name | Make/Model | Asset Tag # | Serial # | Row | Rack | U | Media | Module | Port | SFP Type | Device Name | Make/Model | Asset Tag # | Serial # | Row | Rack | U | Module | Port | SFP Type | IP Address
Column3 | Column4 | Column5 | Column7 | Column8 | Column9 | Column20 | Column22 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column33 | Column34 | Column36 | Column37 | Column38 | Column39 | Column40 | Column41 | Column42 | Column43 | Column54
Rack | B7R-N.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | LG | P07 | U02-26 | [14 empty] | 1.2.3.4
Rack | B7R-S.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | CG | P36 | U02-26 | [14 empty] | 1.2.3.5
Rack | DC-ACME-339B-LSW3 | B44SW-EL | ACME376353 | GD7230605KL | 229 | NN | U36 | [14 empty] | 1.2.3.14
Rack | DC-ACME-339B-LSW2 | B44SW-EL | ACME376352 | GD723073P7N | 229 | NG | U36 | [14 empty] | 1.2.3.15
Rack | DLP05064 | B7B RXTX MP-7640B | ACME377344 | BRCCWA4023N00J | 229 | NG | U37-36 | [14 empty] | 1.2.3.16
Rack | DLP05063 | B7B RXTX MP-7640B | ACME377343 | BRCCWA4036N004 | 229 | NN | U37-36 | [14 empty] | 1.2.3.17
Rack | DC-ACMEA-C7RE | B44SW-EL | ACME376354 | GD7230723GS | 236 | AU | 36 | [14 empty] | 1.2.3.18
Rack | DC-ACMEB-C7RE | B44SW-EL | ACME377070 | GD7230536N6 | 236 | IO | 36 | [14 empty] | 1.2.3.19
Rack | B7R3.PE2 | Arista 9030 | ACME335349 | G7L3932G9HW | LG | P04 | U02-22 | [14 empty] | 1.2.3.20
Rack | B7R3.PE3 | Arista 9030 | ACME302746 | G7C3930NBG6 | CG | P39 | U02-22 | [14 empty] | 1.2.3.21
Rack | DC-LSW0011 | Cisco 6800 | ACME065524 | GLS3637Q367 | CG | P33 | U22-30 | [14 empty] | 1.2.3.22
Rack | DC-LSW0012 | Cisco 6800 | ACME065530 | GLS3626Q2HL | LG | P20 | U22-30 | [14 empty] | 1.2.3.23
Rack | DC-S3H0303 | Arista C8704 | ACME246437 | GGE23275W7J | 236 | AT | U24-26 | [14 empty] | 1.2.3.4
Rack | DC-S3H0302 | Arista C8704 | ACME246436 | GGE23275W6E | 236 | NG | U24-26 | [14 empty] | 1.2.3.5
Rack | DC-S3M0303 | Arista C8704 | ACME246439 | GGE23265L42 | 236 | AT | U02-23 | [14 empty] | 1.2.3.6
Rack | DC-S3M0302 | Arista C8704 | ACME246420 | GGE23275WPH | 236 | NG | U02-23 | [14 empty] | 1.2.3.7
Rack | DC-L3H3033 | Arista B4436C-GL2 | ACME246343 | SGD724030VMW | 236 | AT | U27 | [14 empty] | 1.2.3.9
Rack | DC-L3H3032 | Arista B4436C-GL2 | ACME246344 | SGD72403029L | 236 | NG | U27 | [14 empty] | 1.2.3.10
Rack | DC-L3M3033 | Arista B4436C-GL2 | ACME246346 | SGD7240339NT | 236 | AT | U26 | [14 empty] | 1.2.3.11
Rack | DC-L3M3032 | Arista B4436C-GL2 | ACME246347 | SGD724030V6U | 236 | NG | U26 | [14 empty] | 1.2.3.12
Rack | DC-L3H3035 | Arista B44SW-GL2 | ACME246345 | SGD7234606HP | 242 | AQ | U42 | [14 empty] | 1.2.3.16
Rack | DC-L3H3036 | Arista B44SW-GL2 | ACME246346 | SGD723473296 | 242 | AQ | U40 | [14 empty] | 1.2.3.17
Rack | DC-LSW0011 | Cisco 6800 | ACME065524 | GLS3637Q367 | CG | P33 | U22-30 | [14 empty] | 1.2.3.36
Rack | DC-LSW0012 | Cisco 6800 | ACME065530 | GLS3626Q2HL | LG | P20 | U22-30 | [14 empty] | 1.2.3.37
Connect | B7R-N.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | LG | P07 | U02-26 | MM | Slot3-Module | P-30-2 | QSFP-40G-SR4 | DC-L3H3033 | Arista B4436C-GL2 | ACME246343 | SGD724030VMW | 236 | AT | U27 | Eth | 1 | QSFP-40G-SR4
Connect | B7R-N.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | LG | P07 | U02-26 | MM | Slot3-Module | P-30-4 | QSFP-40G-SR4 | DC-L3H3033 | Arista B4436C-GL2 | ACME246343 | SGD724030VMW | 236 | AT | U27 | Eth | 2 | QSFP-40G-SR4
Connect | B7R-S.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | CG | P36 | U02-26 | MM | Slot3-Module | P-30-2 | QSFP-40G-SR4 | DC-L3H3032 | Arista B4436C-GL2 | ACME246344 | SGD72403029L | 236 | NG | U27 | Eth | 3 | QSFP-40G-SR4
Connect | B7R-S.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | CG | P36 | U02-26 | MM | Slot3-Module | P-30-3 | QSFP-40G-SR4 | DC-L3H3032 | Arista B4436C-GL2 | ACME246344 | SGD72403029L | 236 | NG | U27 | Eth | 4 | QSFP-40G-SR4
Connect | B7R-S.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | CG | P36 | U02-26 | MM | Slot3-Module | P-30-4 | QSFP-40G-SR4 | DC-L3H3032 | Arista B4436C-GL2 | ACME246344 | SGD72403029L | 236 | NG | U27 | Eth | 5 | QSFP-40G-SR4
Connect | B7R-N.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | LG | P07 | U02-26 | MM | Slot3-Module | P-06-2 | QSFP-40G-SR4 | DC-ACME-339B-LSW3 | B44SW-EL | ACME376353 | GD7230605KL | 229 | NN | U36 | Eth | 36(P7337) | SFP-10G-SR
Connect | B7R-N.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | LG | P07 | U02-26 | MM | Slot3-Module | P-06-3 | QSFP-40G-SR4 | DC-ACME-339B-LSW3 | B44SW-EL | ACME376353 | GD7230605KL | 229 | NN | U36 | Eth | 39(P7337) | SFP-10G-SR
Connect | B7R-N.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | LG | P07 | U02-26 | MM | Slot3-Module | P-06-4 | QSFP-40G-SR4 | DC-ACME-339B-LSW3 | B44SW-EL | ACME376353 | GD7230605KL | 229 | NN | U36 | Eth | 20(P7337) | SFP-10G-SR
Connect | B7R-S.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | CG | P36 | U02-26 | MM | Slot3-Module | P-06-2 | QSFP-40G-SR4 | DC-ACME-339B-LSW2 | B44SW-EL | ACME376352 | GD723073P7N | 229 | NG | U36 | Eth | 36(P7337) | SFP-10G-SR
Connect | B7R-S.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | CG | P36 | U02-26 | MM | Slot3-Module | P-06-3 | QSFP-40G-SR4 | DC-ACME-339B-LSW2 | B44SW-EL | ACME376352 | GD723073P7N | 229 | NG | U36 | Eth | 39(P7339) | SFP-10G-SR
Connect | B7R-S.IOS3L2 | Arista IOS3L2 |  |  | CG | P36 | U02-26 | MM | Slot3-Module | P-06-4 | QSFP-40G-SR4 | DC-ACME-339B-LSW2 | B44SW-EL | ACME376352 | GD723073P7N | 229 | NG | U36 | Eth | 20(P7339) | SFP-10G-SR
Connect | DLP05063 | B7B RXTX MP-7640B | ACME377343 | BRCCWA4036N004 | 229 | NN | U37-36 | MM | 0 | Ge30 | SFP-10G-SR | DC-ACME-339B-LSW3 | B44SW-EL | ACME376353 | GD7230605KL | 229 | NN | U36 | Eth | 23 | SFP-10G-SR
Connect | DLP05063 | B7B RXTX MP-7640B | ACME377343 | BRCCWA4036N004 | 229 | NN | U37-36 | MM | 0 | Ge32 | SFP-10G-SR | DC-ACME-339B-LSW3 | B44SW-EL | ACME376353 | GD7230605KL | 229 | NN | U36 | Eth | 22 | SFP-10G-SR
Connect | DLP05064 | B7B RXTX MP-7640B | ACME377344 | BRCCWA4023N00J | 229 | NG | U37-36 | MM | 0 | Ge30 | SFP-10G-SR | DC-ACME-339B-LSW3 | B44SW-EL | ACME376353 | GD7230605KL | 229 | NN | U36 | Eth | 23 | SFP-10G-SR
Connect | DLP05064 | B7B RXTX MP-7640B | ACME377344 | BRCCWA4023N00J | 229 | NG | U37-36 | MM | 0 | Ge32 | SFP-10G-SR | DC-ACME-339B-LSW3 | B44SW-EL | ACME376353 | GD7230605KL | 229 | NN | U36 | Eth | 24 | SFP-10G-SR
Connect | DLP05064 | B7B RXTX MP-7640B | ACME377344 | BRCCWA4023N00J | 229 | NG | U37-36 | MM | 0 | Ge33 | SFP-10G-SR | DC-ACME-339B-LSW2 | B44SW-EL | ACME376352 | GD723073P7N | 229 | NG | U36 | Eth | 24 | SFP-10G-SR
Connect | DC-LSW0011 | Cisco 6800 | ACME065524 | GLS3637Q367 | CG | P33 | U22-30 | MM | Eth5 | 46 | SFP-10G-SR | DC-ACMEA-C7RE | B44SW-EL | ACME376354 | GD7230723GS | 236 | AU | 36 | Eth | 30 | SFP-10G-SR
Connect | DC-LSW0012 | Cisco 6800 | ACME065530 | GLS3626Q2HL | LG | P20 | U22-30 | MM | Eth5 | 46 | SFP-10G-SR | DC-ACMEB-C7RE | B44SW-EL | ACME377070 | GD7230536N6 | 236 | IO | 36 | Eth | 30 | SFP-10G-SR
Connect | DC-LSW0011 | Cisco 6800 | ACME065524 | GLS3637Q367 | CG | P33 | U22-30 | MM | Eth5 | 3 | SFP-10G-SR | B7R3.PE3 | Arista 9030 | ACME302746 | G7C3930NBG6 | CG | P39 | U02-22 | LC3 | Te0/3/0/2 | SFP-10G-SR
Connect | DC-LSW0011 | Cisco 6800 | ACME065524 | GLS3637Q367 | CG | P33 | U22-30 | MM | Eth5 | 2 | SFP-10G-SR | B7R3.PE2 | Arista 9030 | ACME335349 | G7L3932G9HW | LG | P04 | U02-22 | LC3 | Te0/3/0/2 | SFP-10G-SR
Connect | DC-LSW0012 | Cisco 6800 | ACME065530 | GLS3626Q2HL | LG | P20 | U22-30 | MM | Eth5 | 3 | SFP-10G-SR | B7R3.PE3 | Arista 9030 | ACME302746 | G7C3930NBG6 | CG | P39 | U02-22 | LC3 | Te0/3/0/34 | SFP-10G-SR
Connect | DC-LSW0012 | Cisco 6800 | ACME065530 | GLS3626Q2HL | LG | P20 | U22-30 | MM | Eth5 | 2 | SFP-10G-SR | B7R3.PE2 | Arista 9030 | ACME335349 | G7L3932G9HW | LG | P04 | U02-22 | LC3 | Te0/3/0/34 | SFP-10G-SR
Connect | DC-L3H3033 | Arista B4436C-GL2 | ACME246343 | SGD724030VMW | 236 | AT | U27 | MM | Eth | 33 | QSFP-40/100G-SRBD | DC-S3H0303 | Arista C8704 | ACME246437 | GGE23275W7J | 236 | AT | U24-26 | Eth | 3 | QSFP-40/100G-SRBD
Connect | DC-L3H3033 | Arista B4436C-GL2 | ACME246343 | SGD724030VMW | 236 | AT | U27 | MM | Eth | 32 | QSFP-40/100G-SRBD | DC-S3H0302 | Arista C8704 | ACME246436 | GGE23275W6E | 236 | NG | U24-26 | Eth | 3 | QSFP-40/100G-SRBD
Connect | DC-L3H3032 | Arista B4436C-GL2 | ACME246344 | SGD72403029L | 236 | NG | U27 | MM | Eth | 33 | QSFP-40/100G-SRBD | DC-S3H0303 | Arista C8704 | ACME246437 | GGE23275W7J | 236 | AT | U24-26 | Eth | 4 | QSFP-40/100G-SRBD
Connect | DC-L3H3032 | Arista B4436C-GL2 | ACME246344 | SGD72403029L | 236 | NG | U27 | MM | Eth | 32 | QSFP-40/100G-SRBD | DC-S3H0302 | Arista C8704 | ACME246436 | GGE23275W6E | 236 | NG | U24-26 | Eth | 4 | QSFP-40/100G-SRBD
Connect | DC-L3H3035 | Arista B44SW-GL2 | ACME246345 | SGD7234606HP | 242 | AQ | U42 | MM | Eth | 53 | QSFP-40/100G-SRBD | DC-S3H0303 | Arista C8704 | ACME246437 | GGE23275W7J | 236 | AT | U24-26 | Eth | 5 | QSFP-40/100G-SRBD
Connect | DC-L3H3035 | Arista B44SW-GL2 | ACME246345 | SGD7234606HP | 242 | AQ | U42 | MM | Eth | 52 | QSFP-40/100G-SRBD | DC-S3H0302 | Arista C8704 | ACME246436 | GGE23275W6E | 236 | NG | U24-26 | Eth | 5 | QSFP-40/100G-SRBD
Connect | DC-L3H3036 | Arista B44SW-GL2 | ACME246346 | SGD723473296 | 242 | AQ | U40 | MM | Eth | 53 | QSFP-40/100G-SRBD | DC-S3H0303 | Arista C8704 | ACME246437 | GGE23275W7J | 236 | AT | U24-26 | Eth | 6 | QSFP-40/100G-SRBD
Connect | DC-L3H3036 | Arista B44SW-GL2 | ACME246346 | SGD723473296 | 242 | AQ | U40 | MM | Eth | 52 | QSFP-40/100G-SRBD | DC-S3H0302 | Arista C8704 | ACME246436 | GGE23275W6E | 236 | NG | U24-26 | Eth | 6 | QSFP-40/100G-SRBD
Connect | DC-L3M3033 | Arista B4436C-GL2 | ACME246346 | SGD7240339NT | 236 | AT | U26 | MM | Eth | 33 | QSFP-40/100G-SRBD | DC-S3M0303 | Arista C8704 | ACME246437 | GGE23275W7J | 236 | AT | U24-26 | Eth | 3 | QSFP-40/100G-SRBD
Connect | DC-L3M3033 | Arista B4436C-GL2 | ACME246346 | SGD7240339NT | 236 | AT | U26 | MM | Eth | 32 | QSFP-40/100G-SRBD | DC-S3M0302 | Arista C8704 | ACME246436 | GGE23275W6E | 236 | NG | U24-26 | Eth | 3 | QSFP-40/100G-SRBD
Connect | DC-L3M3032 | Arista B4436C-GL2 | ACME246347 | SGD724030V6U | 236 | NG | U26 | MM | Eth | 33 | QSFP-40/100G-SRBD | DC-S3M0303 | Arista C8704 | ACME246437 | GGE23275W7J | 236 | AT | U24-26 | Eth | 2 | QSFP-40/100G-SRBD
Connect | DC-L3M3032 | Arista B4436C-GL2 | ACME246347 | SGD724030V6U | 236 | NG | U26 | MM | Eth | 32 | QSFP-40/100G-SRBD | DC-S3M0302 | Arista C8704 | ACME246436 | GGE23275W6E | 236 | NG | U24-26 | Eth | 2 | QSFP-40/100G-SRBD